**О требованиях к микроклимату помещений в**

**общеобразовательных и дошкольных организациях.**

В настоящее время в связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ обращаем внимание на соблюдение требований к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных организациях. Это одно из мероприятий, направленных на профилактику острых респираторных

вирусных инфекций и гриппа. Управление Роспотребнадзора (по субъект) напоминает, что требования к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных организациях регулируются санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В общеобразовательных учреждениях гигиенические нормативы температуры воздуха

составляют: 18 - 24 'С - в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и

логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле,

гардеробе 17 — 20 'С — в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий,

мастерских 20 - 24 'С — спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений

дошкольного образования и пришкольного интерната 20 - 22 'С - медицинских

кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала 19 - 21 'С - санитарных узлах и

комнатах личной гигиены.

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные — во время

уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное

проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания

определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра,

эффективностью отопительной системы.

**В основных помещениях детского сада гигиенические нормативы температуры**

воздуха составляют:

22 — 24 'С - Приемные, игровые ясельных групповых ячеек

21 — 23 'С - Приемные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек

19 — 20 'С - Спальни всех групповых ячеек

22 — 24 'С - Помещения медицинского назначения

25 — 26 'С- Раздевалка с душевой бассейна.

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться.

Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Сквозное

проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через туалетные

комнаты не допускается. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы.

Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их

прихода с прогулки или занятий. В помещениях спален сквозное проветривание

проводится до дневного сна. Параметры микроклимата в общеобразовательных и

дошкольных организациях контролируются с применением лабораторно-

инструментальных исследований.

В случае несоответствия гигиеническим нормативам параметров микроклимата в

помещениях Управления по субъектам Российской Федерации применяют меры

административного воздействия, вплоть до приостановления деятельности. Ситуация

находится на контроле Управления Роспотребнадзора (по субъекту).